ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ;

1) Να είναι νέας τεχνολογίας, φορητό και βάρους περίπου 3 Kg και μικρών διαστάσεων

2 Να λειτουργεί κατά επιθυμία του χειριστή είτε με τάση δικτύου, είτε με τη χρήση αποκλειστικά του επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή ο οποίος να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών.

3) Να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 3,5'', όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα τη συστολική, την διαστολική και τη μέση πίεση.

4) Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μετρήσεις για νεογνά, παιδιά και ενήλικες με την ανάλογη περιχειρίδα.

5) η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να μπορεί να μετρηθεί :

α. Αυτόματα σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά χρονικά διαστήματα ( να αναφερθούν )

β. Χειροκίνητα ( manual ) οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη

γ.  συνεχώς σε διαστήματα τουλάχιστον των 5 δευτερολέπτων.

6) Μονάδα μέτρησης οξυμετρίας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

α. Εύρος μετρήσεων  : 0 - 100%

β. Εύρος συναγερμών : 0 - 100%

γ.  Ακρίβεια : +- 3%

δ.  Καρδιακοί παλμοί  : 40 - 280 bpm

ε.  Πλυθυσμογραφική κυματομορφή σε πραγματικό χρόνο.

7)  Να φέρει μνήμη αποθήκευσης των μετρήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 48 ώρες για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους, με δυνατότητα ανάκλησής τους για ανασκόπηση όπως επίσης μεταφοράς τους μέσω USB σε Η/Υ σε ειδικό λογισμικό για αποθήκευση και εκτύπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό.

8) Να διαθέτει τροχήλατη βάση με καλάθι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

9) Να παραδοθεί με αισθητήρα οξυμετρίας ενηλίκων/παίδων και με τρεις περιχειρίδες ; παίδων 10 cm - 19 cm, μικρή ενηλίκων 18 cm - 26 cm, κανονική ενηλίκων 25 cm - 35 cm.

10) Να προσφερθεί προς επιλογή : Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής.